|  |  | ZEZWOLENIE NA PRACĘ |  |  |  |  |  |  | PBA.ISM.07E.01.50 Wydanie 4 |  |  |  | Załącznik nr 4 |  |  |  | Nr ................. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. RODZAJ WYKONYWANEJ PRACY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OKRES OBOWIĄZYWANIA ZEZWOLENIA |  |  |  |  |  |
| ☐ Prace pożarowo-niebezpieczne ☐ Prace w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych ☒ Prace na systemach przesyłowych węglowodorów ☐ Prace na wysokości ☐ Prace zaburtowe |  |  | ☐ Ciśnieniowe próby szczelności i wytrzymałości ☐ Prace przy urządzeniach pod napięciem ☐ Prace z substancjami niebezpiecznymi ☐ Szczególne prace przeładunkowe z użyciem dźwigu ☐ Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data: ……………………. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Godzina rozpoczęcia: ……………. Godzina zakończenia (planowana): ……………………… |  |  |  |  |  |
| Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………..… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Używane narzędzia/urządzenia/wyposażenie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Palnik acetylenowo-tlenowy ☐ Przedłużacz elektryczny ☐ Narzędzia ręczne (młotek itp.) ☐ Dźwignice ☐ Krzesło bosmańskie |  |  |  |  | ☐ Spawarka ☐ Szlifierka ☐ Wiertarka ☐ Drabina ☐ Rusztowanie ☐ Wentylatory |  |  |
| Opis prowadzenia prac: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Inne: …………..…………………………………………………………………………………………………………………………... |  |  |  |  |  |  |  |
| Miejsce wykonywania pracy (pokład, obszar, instalacja): …………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strefa zagrożenia wybuchem: .................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. PRZYGOTOWANIE I ZABEZPIECZENIE ROBÓT |  |  |  |  | A | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZABEZPIECZENIE MIEJSCA PRACY |  |  |  |  |  | ZABEZPIECZENIE PRACOWNIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | Oczyszczenie miejsca pracy ze zbędnych/ niebezpiecznych przedmiotów |  |  |  |  | ☐ | Maska/półmaska filtrująca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | Odłączenie napięcia |  |  |  |  | ☐ | Osobisty detektor gazu nr ........................... w miejscu pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | Opróżnienie z ciśnienia/medium/odgazowanie |  |  |  |  | ☐ | Utrzymywanie ciągłej łączności radiowej/ustalona komunikacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | Odcięcie zaworem |  |  |  |  | ☐ | Uziemienie urządzenia i zabezpieczenie przed zamoczeniem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | Sprzęt ppoż. …………………………………………………………………… |  |  |  |  | ☐ | Zapoznanie z kartą charakterystyki substancji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | Odpowietrzenie/dodatkowa wentylacja |  |  |  |  | ☐ | Ochronniki słuchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | Zapewnienie osoby stale nadzorującej prace |  |  |  |  | ☐ | Środki ochrony indywidualnej/zbiorowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | Kontrola miejsca wykonywania prac: ☐co ……. godz. ☐ciągła |  |  |  |  | ☐ | Kamizelka/kombinezon ratunkowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | Zabezpieczenie przed rozpryskiem iskier |  |  |  |  | ☐ | Inne: ………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | Zapewnienie dodatkowego oświetlenia |  |  |  |  | .……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | Odgrodzenie/znaki ostrzegawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | Zastosowanie systemu LOTO: ICC ☐ LUN ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | Inne:………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………..…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGI/DODATKOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA PRACY |  |  |  |  |  | POMIARY I MONITOROWANIE WARUNKÓW PRACY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | Węglowodory .......... |  |  |  | ☐ | Siarkowodór .......... |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | Tlen .......... |  |  |  | ☐ | …………... .......... |  |  |  |
| 3. POTWIERDZENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Znam i rozumiem warunki zapisane w zezwoleniu i zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz poinstruowania wszystkich wykonawców o zagrożeniach z nią związanych i wymaganych zabezpieczeniach. Jednocześnie zobliguje się do przestrzegania obowiązujących przy danej pracy przepisów nie ujętych w zezwoleniu. Zobowiązuje się do zabezpieczania pracy zgodnie z zapisami zezwolenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykonawca: ………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
| Potwierdzam przeprowadzenie Toolbox Talk w tym omówienie zagrożeń, wymagań bezpieczeństwa i stosowanych środków zabezpieczających. Zobowiązuję się do przekazania wszystkich niezbędnych informacji osobom na nowej zmianie roboczej w przypadku kontynuacji zezwolenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Osoba odpowiedzialna: ………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
| Zezwalam na wykonywanie pracy zgodnie z warunkami zapisanymi w zezwoleniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zatwierdzający zezwolenie: ………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
| 4. PRZEDŁUŻENIE OKRESU WAŻNOŚCI ZEZWOLENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Okres ważności zezwolenia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis odpowiedzialnego na nowej zmianie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ………………. Od ……………… Do ……………… |
| Podpis wykonawcy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis zatwierdzającego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - LISTA KONTROLNA DLA WYKONAWCY I ZABEZPIECZAJĄCEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRACE POŻAROWO NIEBEZPIECZNE |  |  |  | ☐NIE DOTYCZY |  |  |
| Odgrodzono teren wykonywania prac oraz prawidłowo oznakowano. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| Usunięto materiały palne i łatwo zapalne z obszaru pracy oraz rejonów przyległych. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| Przykryto materiały palne kocem gaśniczym. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| Zraszanie wodą materiałów palnych, które nie mogą być usunięte. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| Otwory zostały szczelnie osłonięte kocami gaśniczymi. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| Wyłączono dopływ prądu. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| Zabezpieczono położoną w pobliżu instalacje elektryczną. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| Zabezpieczono teren prac przed dostępem osób postronnych. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| Sprawdzono stężenia par gazów (zapewniono monitorowanie atmosfery). |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| Zapewniono sprzęt ppoż. w miejscu wykonywania prac. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| PRACE NA WYSOKOŚCI |  |  |  | ☐NIE DOTYCZY |  |  |
| Przed rozpoczęciem pracy stosowane rusztowanie/podest/drabina zostało sprawdzone: przegląd wizualny czy jest sprawne technicznie. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| Zapewniono balustrady oraz poprzeczki poziome na odpowiedniej wysokości a także bezpieczne ciągi komunikacyjne. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| Zapewniono możliwość wykonania prac bez konieczności wychylania się. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| Stosowane środki chroniące przed upadkiem z wysokości są sprawne technicznie oraz posiadają ważny atest. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| Zapewniono prawidłowe ustawienie stosowanych narzędzi i urządzeń. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| Odłączono sprzęt elektryczny. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| Odgrodzono teren wykonywania prac oraz prawidłowo oznakowano. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| Sprawdzono stan techniczny punktów mocowań sprzętu asekuracyjnego. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| PRACE ZABURTOWE |  |  |  | ☐NIE DOTYCZY |  |  |
| Asystuje statek dozorujący. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| Pracownicy mają na sobie sprawną kamizelkę/kombinezon ratunkowy zapewniająca pływalność przy ewentualnym wpadnięciu do wody oraz są wyposażeni w sprzęt do pracy na wysokości. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| Pogoda jest odpowiednia aby wykonać pracę i nie stwarza dodatkowego zagrożenia. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| CIŚNIENIOWE PRÓBY SZCZELNOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI |  |  |  | ☐NIE DOTYCZY |  |  |
| Odgrodzono teren wykonywania prac oraz prawidłowo oznakowano. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| Pracownicy biorący udział w testach oraz wszystkie inne osoby na których prace odbywające się testy mogłyby mieć wpływ zostali poinformowani o rozpoczęciu i ich zakończeniu. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| Za pomocą jakiego medium jest wykonywana próba ciśnieniowa. |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenia które będą wykorzystane w teście są sprawne i posiadają odpowiednie certyfikaty. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| Pracownicy obsługujący powyższe wyposażenie znają je i zostali z nim zapoznani. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| PRACE W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH |  |  |  | ☐NIE DOTYCZY |  |  |
| Zbiornik, w którym zaplanowano prace, umyto i odgazowano. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| Zapewniono stały pomiar gazów podczas trwania prac w zbiorniku. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| Zapewniono sprawne i bezpieczne oświetlenie. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| Wentylacja w zbiorniku jest sprawna i skuteczna. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| Wyznaczono osobę asekurującą prace w przestrzeni zamkniętej. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| Osoba asekurująca została wyposażona w odpowiednie środki , umożliwiające wejście do zbiornika i udzielenie pomocy. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| Zabezpieczono węże gazowe i przewody elektryczne przed uszkodzeniami. |  |  |  | ☐ TAK | ☐ NIE | ☐ N/D |
| Podpis wykonawcy prac: ………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |
| Podpis osoby odpowiedzialnej lub nadzorującej/zabezpieczającej prace: ……………………………………….. |  |  |  |  |  |  |
| Wyniki pomiarów |  |  |  |  |  |  |
| Pomiar godz. ……………W dniu ……………… Miejsce pomiaru …………………………………… Pomiaru dokonał ………………………………….. Imię i nazwisko Wyniki pomiarów: Eksplozywność ……………………………………. Zawartość O2 ………………………………………. Toksyczność……………………………………….. | Pomiar godz. ……………W dniu ………………… Miejsce pomiaru …………………………………… Pomiaru dokonał ………………………………….. Imię i nazwisko Wyniki pomiarów: Eksplozywność ……………………………………. Zawartość O2 ………………………………………. Toksyczność……………………………………….. | Pomiar godz. ……………W dniu ……………… Miejsce pomiaru …………………………………… Pomiaru dokonał ………………………………….. Imię i nazwisko Wyniki pomiarów: Eksplozywność ……………………………………. Zawartość O2 ………………………………………. Toksyczność……………………………………….. | Pomiar godz. ……………W dniu ………………… Miejsce pomiaru …………………………………… Pomiaru dokonał ………………………………….. Imię i nazwisko Wyniki pomiarów: Eksplozywność ……………………………………. Zawartość O2 ………………………………………. Toksyczność……………………………………….. |  |  |  |

| 6. ZAKOŃCZENIE PRAC |  |  |  |  | A | B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejsce pracy sprzątnięte i zabezpieczone | ☐ | TAK | ☐ | NIE |  | ☐ | Roboty ukończone | ☐ | Roboty nieukończone |
| Data zakończenia prac: ………………. Godzina: ……………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca prac: …………………………………………………………………… |  |  |  |  |  | Osoba odpowiedzialna ………………………………………………………… |  |  |  |